附件：2024年医院信息化建设项目要求

- 一、互联互通四级测评咨询服务项目

- 项目要求：

- 辅助本院互联互通创建工作，提供测评指导服务，确保2025年通过互联互通测评四级甲等。

- 二、智能导检系统

项目要求：

1、提高体检效率：通过自动化和数字化的方式，优化体检流程，提高体检效率。系统可以自动识别和采集体检者的基本信息，减少手动录入的时间和错误率。同时，在导检过程中，系统可以根据体检项目和身体状况，智能化地指导体检者进行相应的检查，简化流程，提高体检速度。

2、增强数据管理：集中管理体检者的信息，建立起完整、准确的健康档案。促使医疗机构更好地管理和利用体检数据，以提供进一步的健康评估、疾病预防和个性化医疗服务。

3、改善用户体验：通过智能导检系统，体检者可以享受到更加便捷、高效的体检服务。系统可以提供个性化的导检指引，根据体检者的特殊需求和状况，定制合适的体检项目和建议。实现在线预约和报告查询等功能，方便用户随时获取体检信息，并提供教育和健康咨询服务，改善用户体验。

4、促进健康管理：具备综合分析体检数据功能，提供个体化的健康评估和管理建议。根据体检结果和个人健康信息提供风险评估、预防措施和健康干预建议，指导个体在日常生活中保持良好的健康习惯、进行合理的健康管理和预防策略。

- 三、医疗设备全生命周期管理软件

- 项目要求：

1、提高设备管理效率：全生命周期管理软件可以集中存储和管理医疗设备的各种信息，包括采购记录、维修保养记录、使用情况等。通过软件的帮助，可以快速查询和更新设备信息，提高设备管理的效率，减少人工操作和复杂的纸质文档管理的工作量。

2、优化资产利用和成本控制：医疗设备是医疗机构重要的资产之一，帮助机构精确掌握设备的使用情况和价值，及时进行设备的评估和替代决策，优化资产利用。此外，软件可跟踪设备的维修和保养情况，控制维修成本，合理安排维修计划，降低设备维护费用。

3、支持合规与安全管理：确保设备的合规与安全管理。软件可以跟踪设备的证书和许可证信息，提醒用户及时更新，确保设备符合相关法规和标准。此外，软件还可以记录设备的故障和缺陷信息，并支持问题追踪和风险管理，帮助机构及时发现和解决设备的质量和安全问题。

4、数据分析和决策支持：提供数据分析和决策支持的功能。通过对设备数据的分析，了解设备的使用情况、故障率、维修成本等指标，发现设备管理的瓶颈和改进点。生成相关报表和指标，帮助机构管理人员了解设备状况、支持决策和优化设备管理策略。

5、增强服务质量和患者安全：提高医疗机构的设备管理水平，保证设备的正常运行，减少设备故障和维修时间。增加设备的可靠性和稳定性，提高机构的服务质量，保障患者的安全和满意度。

德阳市罗江区人民医院

2024年4月9日