| 序号 | 名称 | 型号规格 | 纯度 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 《中国药典 2020年版二部》标准 | ≥99.5% | 40L/瓶 |
| 2 | 食品二氧化碳 | GB/10621-2006 | ≥99.9% | 40L/瓶 |
| 3 | 肺功能混合气体 组分名称： 乙炔（0.300*10²） 一氧化碳（0.301×10²）甲烷（0.300×10²） 氧气（21.0×10²） 氮气（余量） | GB8982-1998 | ≥99.9% | 40L/瓶 |
| 4 | 高纯氮 | GB/T8979-2008 | ≥99.9% | 40L/瓶 |
| 5 | 高纯乙炔 | GB/6819-2005 | ≥99.9% | 40L/瓶 |
| 6 | 液氮 | GB/T8979-2008 | ≥99.9% | 10L/瓶 |
| 7 | 高纯氩 | GB/T 4842-2015 | ≥99.9% | 40L/瓶 |
| 9 | 医用氧气 | 《中国药典 2020年版二部》标准 | ≥99.5% | 8L/瓶 |
| 10 | 医用氧气 | 《中国药典 2020年版二部》标准 | ≥99.5% | 4L/瓶 |

需求清单：