报 价 表

| 内容 | 响应情况 |
| --- | --- |
| 1.规格：φ4*175mm广角 2.视向角：0° 3.视场角：80°±15% 4.光学工作距离：12mm±2mm 5.有效景深范围：1mm-50mm 6.在A标准照明体下的显色指数：Ra≥85 7.在D65标准照明体下的显色指数：Ra≥85 8.照明镜体光效：ILeR≥0.65 9.有效光度率：DM≤1850cd/m2/lm 10.单位相对畸变VU-Z的控制量：≤25% |  |
| 1.设备质保时间≥半年。 2.到货时间：合同签订后5个工作日内 。 |  |
| 1、验收合格后30日内支付合同金额100%。 |  |

| ## 序号 | ## 产品名称 | ## 规格/型号 | ## 数量 | ## 单位 | ## 单价（元） | ## 生产厂家（全称） | ## 国产/进口 | ## 质保 | ## 送货时间（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价金额总计（含税）： 元 ## （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：

1.该报价为一次性报价；

2.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等其它费用；

3.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章；

响应人名称：               （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期