试剂耗材清单（第一包）

| 序号 | 试剂耗材名称 |
| --- | --- |
| 1 | 血气测定试剂盒(电极法) |
| 2 | 电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法） |
| 3 | 电解质分析仪专用配套试剂（离子选择电极法） |
| 4 | 电极清洗液（蛋白酶） |
| 5 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） |
| 6 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） |
| 7 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） |
| 8 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） |
| 9 | L-γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法） |
| 10 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法） |
| 11 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） |
| 12 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） |
| 13 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） |
| 14 | 尿素测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） |
| 15 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） |
| 16 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） |
| 17 | 碱性磷酸酶 |
| 18 | α-淀粉酶测定试剂盒（Gal-G2-α-CNP法） |
| 19 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒【乳酸底物法】 |
| 20 | α－羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（α－酮丁酸底物法） |
| 21 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法） |
| 22 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法） |
| 23 | 载脂蛋白A-I检测试剂盒（免疫比浊法） |
| 24 | 载脂蛋白B测定试剂盒【免疫比浊法】 |
| 25 | 胆固醇测定试剂盒（CHOD-PAP法） |
| 26 | 甘油三酯检测试剂盒（GPO-PAP法） |
| 27 | C－反应蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊方法） |
| 28 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） |
| 29 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） |
| 30 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） |
| 31 | 尿微量白蛋白 |
| 32 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） |
| 33 | 总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） |
| 34 | 5′核苷酸酶测定试剂盒（过氧化物酶法） |
| 35 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |
| 36 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-选择抑制法） |
| 37 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） |
| 38 | 腺苷脱氨酶 |
| 39 | 脑脊液/尿液总蛋白检测试剂盒（邻苯三酚红钼法） |
| 40 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法） |
| 41 | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |
| 42 | 抗链球菌溶血素〝O〞检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |
| 43 | 脂蛋白(a)检测试剂盒（免疫比浊法） |
| 44 | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） |
| 45 | 质控血清（品名：生化多项质控品） |
| 46 | 质控血清（品名：生化多项质控品） |
| 47 | 电解质标准液 |
| 48 | 电解质标准液 |
| 49 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 |
| 50 | 缓冲液 |
| 51 | AU生化分析系统专用试剂-参比液 |
| 52 | 电极清洗液 |
| 53 | W2碱性-清洗液 |
| 54 | W2酸性-清洗液 |
| 55 | 生化AU-清洗液 |
| 56 | 生化复合校准品 |
| 57 | C反应蛋白校准品 |
| 58 | 一次性塑料吸管3ml |
| 59 | 一次性塑料试管/12*75 |
| 60 | 塑料离心管1.5ml |
| 61 | 样本杯 |
| 62 | 糖化血红蛋白质控品 |
| 63 | 糖化血红蛋白校准品 |
| 64 | 高密度、低密度脂蛋白胆固醇质控品 |
| 65 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 |
| 66 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 |
| 67 | 临床生化复合校准品 |
| 68 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |
| 69 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |
| 70 | 凝血分析仪用样本稀释液 |
| 71 | D-二聚体＆纤维蛋白（原）降解产物质控品 |
| 72 | D-二聚体＆纤维蛋白（原）降解产物质控品 |
| 73 | D-二聚体校准品 |
| 74 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 |
| 75 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） |
| 76 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） |
| 77 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） |
| 78 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） |
| 79 | 凝血分析仪清洗液A |
| 80 | 全自动血液凝固分析装量用反应杯 |
| 81 | D-二聚体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） |
| 82 | 凝血分析仪清洗液B |
| 83 | 凝血校准血浆 |
| 84 | 凝血质控品 |
| 85 | 凝血质控品 |
| 86 | 酸性清洗液 |
| 87 | 碱性清洗液 |
| 88 | 抗菌无磷清洗剂 |