采购编号：LJYY-2025-19号

德阳市罗江区人民医院关于空调设备清洗服务采购项目

谈判文件

四川（德阳）

采购人：德阳市罗江区人民医院

2025.4

第二章 谈判须知

一、投标商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判文件要求 | 本次谈判的供应商数量：原则上不低于3家供应商 |
| 2 | 采购预算（实质性要求） | 最高20元/台 |
| 3 | 空调类型、数量 | - 1.5P/2P/3P/5P及部分吸顶空调（约400台左右，以实际清洗数量结算） |
| 4 | 联合体 | 不接受联合体投标 |
| 5 | 中标方式： | 最低评标价法 |
| 6 | 空调清洗服务内容（实质性要求） | 见谈判文件要求 |
| 7 | 谈判文件公告 | 对比选结果将罗江区人民医院官网上公布 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 9 | 成交通知书领取 | 成交供应商在接到结果通知后，凭有效身份证明证件或单位介绍信到罗江区人民医院采购科领取成交通知书。 |
| 10 | 供应商询问 | 由罗江区人民医院采购科或总务基建科负责答复 |
| 11 | 供应商质疑 | 由罗江区人民医院采购科或总务基建科负责答复 注：1、参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2、不在法定质疑期内提出的质疑书会被拒收。不符合要求的质疑书（四川省政府采购网上有标准模板）在法定质疑期内及时补充完善，否则作质疑不成立处理。 3、质疑应当以书面形式提出，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 12 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：德阳市罗江区卫生健康局 联 系 人：廖老师 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 13 | 谈判文件 | 谈判文件1本（法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件+法人身份证复印件、营业执照复印件、中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）、报价表、服务要求应答表含商务等）密封完好，每一页有单位鲜章 备注：无 |
| 14 | 报价方式 | 现场进行二次性报价。 备注：1、第一次和第二次报价均不能超过最高预算（超过限价投标商作为无效投标处理） 2、现场进行二次报价，二次报价不高于第一报价 |
| 15 | 谈判时间、地点 | （医院门诊5楼会议室） 时间另行通知 |
| 16 | ★特殊要求 | 中华人民共和国特种作业操作证（高处作业） |

- 德阳市罗江区人民医院

- 空调设备清洗服务要求

- 一、空调设备设备型号：(1.5p/2p/3p/5p及部分吸顶空调）   数量：400台左右

- 1、技术服务要求：

- 清洗内机壳体，去除表面的污垢；

- 清洗内机空调滤网；

- 清洗内机（上下左右摆动的）风叶（导风板）；

- 清洗内机蒸发器；

- 检查每台空调室内机排水（如需更换材料单独计算），确保正常；

- 做好每台空调清洗登记；

- 清洗完后，清理现场卫生。

- 备注：吸顶空调一个回风口算1台

- 2、商务要求：

- 完工时间：合同签订后10天内完成

- 付款方式：收到票据后20日内支付（转账）

- 四：报价表（实质性要求，第一次报价）

- A项、

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 费用（/台） 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 空调清洗 | - 1台 |  |
| - 总价合计：（大写） |  |  | - 小写： |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（或负责人或经营者)或授权代表（签字或盖章）：XXX

联系电话：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 电  话

五、技术服务要求应答表（实质性要求）

| 序号 | 项目名称 | 比选要求 | 投标文件响应（正、负）偏离或完全响应） | 备注：（正、负）偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调设备清洗 | 1-7条 |  |  |

商务应答表（实质性要求）

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完工时间： | （如相应文件或具体说明） |  |
| 2 | 付款方式 | （如相应文件或具体说明） |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（或负责人或经营者)或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

空调清洗服务合同​​

​​甲方（委托方）：​​
名称：________________________
地址：________________________
联系人：______________________
联系电话：____________________

​​乙方（服务方）：​​
名称：________________________
地址：________________________
联系人：______________________
联系电话：____________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就空调清洗服务事宜达成如下协议：

​​第一条 服务内容​​

- ​​清洗范围​​：甲方委托乙方清洗空调设备，具体包括：

  - 空调类型：□中央空调 □分体式空调 □其他（注明：________）

  - 数量：________台

  - 清洗部位：□室内机 □室外机 □风管 □滤网 □其他（注明：________）

- ​​服务标准​​：

  - 乙方按行业规范操作，使用环保清洁剂，确保设备内部无尘、无污渍、无异味。（如适用）

  - 清洗后需对空调进行消毒杀菌（如适用）。

  - 清洗过程中不得损坏空调设备及附属设施。

​​第二条 服务期限​​

- 服务时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。

- 乙方需在____个工作日内完成全部清洗服务，并提前1日通知甲方验收。

​​第三条 服务费用及支付方式​​

- 总费用：人民币（大写）元整（￥）。

- 付款方式：

  - 合同签订后，甲方支付乙方____%预付款（即￥________）；

  - 服务验收合格后____日内，甲方支付剩余____%尾款（即￥________）。

- 乙方开具正规发票。

​​第四条 双方权利义务​​

​​甲方责任：​​

- 提供空调设备相关资料及清洗所需场地条件。

- 按约定支付费用。

​​乙方责任：​​

- 按约定时间、标准完成清洗服务。

- 施工期间采取安全防护措施，如因乙方操作不当造成设备或环境损坏，需承担修复或赔偿责任。

​​第五条 验收标准与方法​​

- 验收标准：符合国家《空调通风系统清洗规范》（GB 19210-2003）及相关行业标准。

- 验收方式：甲方在乙方完成清洗后现场验收，确认无误后签署验收单。

- 若验收不合格，乙方需在____日内免费返工直至达标。

​​第六条 违约责任​​

- 若甲方逾期付款，每逾期一日按应付金额的____%支付违约金。

- 若乙方未按约定完成服务，甲方有权要求整改或扣除相应费用；造成损失的，乙方需赔偿。

- 因不可抗力（如自然灾害、政策调整）导致合同无法履行，双方协商解决。

​​第七条 争议解决​​

本合同履行中发生争议，双方应协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

​​第八条 其他条款​​

- 本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自签字盖章之日起生效。

- 未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

​​甲方（盖章）：​​
法定代表人/授权代表签字：__________
日期：____年____月____日

​​乙方（盖章）：​​
法定代表人/授权代表签字：__________
日期：____年____月____日